Test  školení požární ochrany  - vyhodnocení

Základním předpisem požární ochrany je

- ústava ČR

- Zákoník práce

- Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů

Co je to požár ?

- každé nežádoucí hoření, kdy došlo pouze k usmrcení osob

- každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy,

- každé nežádoucí hoření jen když nedošlo k žádným škodám

Požár vzniká v přítomnosti

- hořlavého materiálu, zápalné teplotě (zdroje zapálení) a přístupu vzduchu

- nějakého materiálu

- nějakého materiálu a přístupu vzduchu

Každý je povinen na úseku požární ochrany

- rozdělávat oheň v lese

- počínat si tak, aby nezavdal příčinu  ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek

- počínat si tak,  aby neohrozil pouze svůj majetek

Každý je povinen na úseku požární ochrany

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany pouze doma

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany jen pokud je přesvědčen, že jsou správné

Každý je povinen na úseku požární ochrany

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů

- být velmi opatrný při používání a skladování nehořlavých látek

- nejsou stanoveny povinnosti na úseku požární ochrany

Každý je povinen na úseku požární ochrany

- být velmi opatrný při používání a skladování nehořlavých látek

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání vody a vodních zdrojů

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

Na úseku požární ochrany je zakázáno

- provádět jakékoliv práce

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemáte odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy

- čerpání vody ze studny

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen

- opustit objekt a jít domů

- pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky

- zavolat Okresní hygienickou stanici

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen

- zavolat na obecní(městský) úřad

- opustit objekt a jít domů

- vyhlásit požární poplach v celém objektu/areálu

Školení požární ochrany jsou

- školení  zaměstnanců o požární ochraně, školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, školení preventistů požární ochrany.

b)	pouze školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

c)	pouze školení zaměstnanců o požární ochraně

Zaměstnavatel na úseku požární ochrany je povinen

- přijmout opatření ke stravování zaměstnanců

- přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců

- přijmout opatření k zajištění pohodlí zaměstnanců

Zaměstnavatel na úseku požární ochrany je povinen

- zabezpečit seznámení s jídelníčkem

- zabezpečit čistotu vodních zdrojů v obci

- zabezpečit pravidelné školení  zaměstnanců o požární ochraně

Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- 1 x za 2 roky

- 1 x za 10 roků

- 1 x za měsíc

Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance

- s účetnictvím firmy

- s dokumentací požární ochrany a to s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti

c)	 osobně s vedením firmy

Dokumentaci požární ochrany tvoří

- havarijní řád pro studnu

b)	  doklady o účetnictví

- požární řád,  požárně poplachová směrnice, popřípadě s požární evakuační plán a další dokumentace obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti

Provádět opravy a zasahovat do el. zařízení:

- může jen vedoucí zaměstnanec

- může každý zaměstnanec

- může pouze osoba s odbornou způsobilostí a kvalifikací v elektrotechnice

Únikové cesty:

- musí být trvalé volné

- mohou být částečně zarovnané a nemusí být volné,

- nemusí být volné, je možné zde skladovat materiál

Požárně poplachové směrnice vymezují

a)   požadavky pro zabezpečení požární ochrany ve městě

b)   činnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru

c)   požadavky pro zabezpečení požární ochrany v obci

Vodního přenosného hasícího přístroje nesmí  být použito k hašení

a)   elektrického zařízení pod proudem

b)    pevných organických látek

c)    pevných hořlavých látek

Přístup k přenosným hasícím přístrojům, hydrantům

- musí zůstat trvale volný

- může být zastavěn materiálem apod., ale v případě požáru musí být zastavěný materiál co nejrychleji odstraněn

- může být zastavěn materiálem apod., ale pouze pokud  je možné zastavěný materiál jednoduše odstranit

Přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a hlavnímu vypínači elektrické energie

- může být zastavěn materiálem apod., ale v případě požáru musí být zastavěný materiál co nejrychleji odstraněn

- může být zastavěn materiálem apod., ale pouze pokud  je možné zastavěný materiál jednoduše odstranit

- musí zůstat trvale volný

Únikové cesty na pracovišti

- mohou být zastavěny materiálem apod., ale v případě požáru musí být zastavěný materiál  co nejrychleji odstraněn

- mohou být zastavěny materiálem apod., ale pouze pokud  je možné zastavěný materiál  jednoduše odstranit

- musí zůstat trvale volné

Důležitá telefonní čísla – hasiči, lékařská záchranná služba, policie, tísňová linka jsou :

- 170, 175, 178  a 222

- 150, 155, 158 a 112

- 250, 255, 258 a 212